Протокол № 7-2

вскрытия конвертов и рассмотрения заявок

на участие в запросе котировок

на закупку ортезов (туторов) в 2016 году

«21» октября 2016 г.            	                                                     г. Петрозаводск

1. Предмет запроса котировок цен: закупка ортезов (туторов) в 2016 году.

2. На заседании комиссии по закупкам по рассмотрению котировочных заявок присутствовали:

Комиссия по закупкам в составе:

Председатель комиссии: Козина Любовь Николаевна, зам. директора по хозяйственной части

Члены комиссии:

Заведующая медицинским отделом – Симина Елена Владимировна

Главный специалист по маркетингу – Букова Анастасия Валерьевна

Бухгалтер – Васильева Наталья Викторовна

Секретарь комиссии, экономист – Плюснина Елена Анатольевна

5 голосов из 5. Кворум для принятия решений имеется.

3. Подача заявок на участие осуществлялась с «05» октября 2016 года с 09 часов 00  минут по 09 часов 00 минут «21» октября 2016 года по адресу: 185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Черняховского, д. 51.

4. Извещение о проведении запроса котировок № 7-1 от 04.10.2016 г. было размещено на сайте www.zakupki.gov.ru в сети Интернет «04» октября 2016 г, извещение о продлении срока подачи котировочных заявок № 7-2 от 14.10.2016 г. было размещено на сайте www.zakupki.gov.ru в сети Интернет 14.10.2016 г. номер закупки 31604169950.

- 5. Процедура рассмотрения котировочных заявок проводилась комиссией по закупкам с по 09 часов 00 минут «21» октября 2016 года  по 09 часов 20 минут «21» октября 2016 года по адресу: 185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Черняховского, д. 51.

6. Существенными  условиями  договора,  который  будет  заключен  с  победителем  в проведении запроса котировок, являются следующие:

6.1. Предмет договора:  Поставка ортезов (туторов) в количестве 102 шт.:

| № п/п | Наименование | Артикул | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тутор на голеностопный сустав безнагрузочный. | ТНО-21 или аналог | Должен быть изготовлен из термопластичных материалов, вспененных упругих и смягчающих материалов. Застежка ворсовая, типа «Велькро». Применение: перелом шейки бедра, параличи и парезы нижних конечностей различной этиологии. Наличие размеров (размер 10-14) в правом и левом исполнении. |
| 2 | Тутор на голеностопный сустав безнагрузочный. | ТНО-21 или аналог | Должен быть изготовлен из термопластичных материалов, вспененных упругих и смягчающих материалов. Застежка ворсовая, типа «Велькро». Применение: перелом шейки бедра, параличи и парезы нижних конечностей различной этиологии. Наличие размеров (размер 16-22) в правом и левом исполнении. |
| 3 | Тутор на голеностопный сустав безнагрузочный. | ТНО-21 или аналог | Должен быть изготовлен из термопластичных материалов, вспененных упругих и смягчающих материалов. Застежка ворсовая, типа «Велькро». Применение: перелом шейки бедра, параличи и парезы нижних конечностей различной этиологии. Наличие размеров (размер 24-28) в правом и левом исполнении. |
| 4 | Тутор на коленный сустав (детский) | ТН4-11Д или аналог | Изделие из эластичной трехслойной ткани «Трикор», с металлическими лонгетами и застежкой «Велькро». Применение: в период реабилитации после травм и операций в области дистального отдела бедренной кости и проксимального отдела костей голени, при травмах капсульно-связочного аппарата коленного сустава, умеренная контрактура коленного сустава. Наличие размеров: 1,2,3,4,5. |
| 5 | Тутор на коленный сустав (взрослый) | ТН4-10 или аналог | Изделие из эластичной трехслойной ткани «Трикор», с металлическими лонгетами и застежкой «Велькро». Применение: в период реабилитации после травм и операций в области дистального отдела бедренной кости и проксимального отдела костей голени, при травмах капсульно-связочного аппарата коленного сустава, умеренная контрактура коленного сустава. Наличие размеров: XS, S, M, L, XL, XXL. |
| 6 | Тутор на всю ногу разъемный безнагрузочный. | ТН8-14 или аналог | Тутор разъемный состоит из двух частей (1 часть бедро и коленный сустав, 2 часть – голень, голеностопный сустав, стопа). Должен быть изготовлен из жестких термопластичных материалов, мягких вспененных материалов, должен фиксироваться застежкой «Велькро». Применение: фиксация и коррекция соответствующих суставов и частей тела при заболеваниях ДЦП, последствий ОНМК, профилактика лечения посттравматических деформаций. Наличие размеров (размер 10-16) в правом и левом исполнении. |
| 7 | Тутор на всю ногу разъемный безнагрузочный | ТН8-14 или аналог | Тутор разъемный состоит из двух частей (1 часть бедро и коленный сустав, 2 часть – голень, голеностопный сустав, стопа). Должен быть изготовлен из жестких термопластичных материалов, мягких вспененных материалов, должен фиксироваться застежкой «Велькро». Применение: фиксация и коррекция соответствующих суставов и частей тела при заболеваниях ДЦП, последствий ОНМК, профилактика лечения посттравматических деформаций. Наличие размеров (размер 18-22) в правом и левом исполнении. |
| 8 | Аппарат на голеностопный сустав с шарниром | АНО-21 или аналог | Должен быть изготовлен из термопластичных материалов, иметь голеностопный шарнир, крепление должно осуществляться при помощи застежек «Велькро». Применение: фиксирующее, корригирующее изделие, при ДЦП, последствиях ОНМК, состояние после оперативного и консервативного лечения косолапости, период реабилитации после травм. Наличие размеров (размер 12-18) в правом и левом исполнении. |
| 9 | Аппарат на голеностопный сустав с шарниром | АНО-21 или аналог | Должен быть изготовлен из термопластичных материалов, иметь голеностопный шарнир, крепление должно осуществляться при помощи застежек «Велькро». Применение: фиксирующее, корригирующее изделие, при ДЦП, последствиях ОНМК, состояние после оперативного и консервативного лечения косолапости, период реабилитации после травм. Наличие размеров (размер 20-26) в правом и левом исполнении. |

6.2. Источник финансирования: собственные средства Заказчика.

6.3. Товар должен быть сертифицирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации. Вместе с товаром поставщик должен представить полный комплект необходимой технической и разрешительной документации: удостоверенные надлежащим образом копии регистрационных удостоверений (деклараций) и/или сертификатов соответствия, а также необходимые отгрузочные документы.

6.4. Товар должен быть свободен от прав третьих лиц. Товар должен быть новым (ранее не быть в эксплуатации и не являться выставочным образцом).

6.5. Гарантии качества товара предоставляются в объеме, определенном заводом-изготовителем товара в соответствии с технической и/или эксплуатационной документацией на товар.

Гарантийный срок на поставляемый товар (всю систему) устанавливается в соответствии с гарантийными сроками завода-изготовителя. Срок действия гарантии Поставщика на товар должен составлять не менее  срока гарантии, установленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента подписания сторонами (Поставщиком и Заказчиком) соответствующих документов о приеме-передаче товара.

Срок гарантийного технического обслуживания поставляемого товара определяется в соответствии с технической и/или  эксплуатационной документацией завода-изготовителя и составляет не менее 12 месяцев. Гарантийное техническое обслуживание осуществляется собственными силами или уполномоченными службами технического обслуживания. Срок гарантийного технического обслуживания начинает исчисляться со дня подписания соответствующих документов о приеме-передаче товара и проведения обучения лиц, осуществляющих использование товара.

6.6. Товар должен быть отгружен в упаковке, предохраняющей его от повреждений и порчи при погрузке (разгрузке), перевозке и хранении.

6.7. Упаковка товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).

6.8. Первичная и вторичная (при наличии) упаковка товара должна соответствовать действующей нормативной документации на данный вид товара.

6.9. Поставка товаров осуществляется поставщиком в срок до 31.12.2016 года отдельными партиями. Сроки поставки отдельных партий определяются Заказчиком в одностороннем порядке с учетом имеющейся потребности в товарах. Номенклатура, ассортимент, количество, стоимость и сумма товаров по каждой партии определяется сторонами в Заявке Заказчика дополнительно, а также в Счетах, выставляемых поставщиком. Заявка считается полученной, если она передана Заказчиком Поставщику по факсу или электронной почте.

Место поставки: 185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Черняховского, д.51.

6.10. Товар по каждой конкретной Заявке отгружается Заказчику в срок не позднее 10 дней с момента получения Заявки. Передача товара, указанного в Заявке, может осуществляться целиком (одновременно) или частями (по отдельности), о чем Поставщик обязуется письменно известить Заказчика с предоставлением гарантии поставки товара, указанного в Заявке.

6.11. Поставщик организует доставку товара Заказчику. Доставка Товара до перевозчика (транспортно-экспедиционной организации) осуществляется за счет Поставщика и не подлежит возмещению Заказчиком. Кандидатура перевозчика подлежит обязательному согласованию с Заказчиком. Транспортные расходы на доставку товаров перевозчиком до склада Заказчика оплачиваются Заказчиком, кроме случаев, перечисленных в п.3.3 Договора поставки (Приложение № 3 к Извещению № 7-1 от «04» октября 2016 г.).

6.12. Заказчик имеет право в процессе исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке увеличить объем всех предусмотренных договором товаров в случае выявления потребности в дополнительных поставках, не предусмотренных настоящим Договором, а так же уменьшить объем или снять часть товаров, предусмотренных настоящим Договором в случае уменьшения или отсутствия потребности.

6.13. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): 382 360 (триста восемьдесят две тысячи триста шестьдесят) рублей, 00 копеек. В цену договора входят стоимость тары, упаковки и маркировки. Цена сформирована с учетом расходов на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, НДС.

6.14. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: безналичный расчет, на основании счетов, выставленных за конкретную партию товара в соответствии с заявкой Заказчика  (отправленной по факсу или по электронной почте); без предоплаты, по факту осуществления поставки товаров, в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента поступления товара на склад Заказчика.

7. Комиссией по закупкам в порядке номеров, присвоенных в регистрационном журнале, были рассмотрены заявки участников запроса котировок с предложенными в них ценовыми предложениями.

Поступила 1 заявка на участие в запросе котировок:

7.1. Закрытое акционерное общество «Научно-производственный центр «Огонек»

ИНН/КПП, ОГРН: 7715016700/771501001, 1027700042886;

Почтовый адрес/контактный телефон: 127273, г. Москва, Отрадный проезд, дом 3Б;  (499) 202-02-40;

Дата и время поступления заявки: 10.10.2016 г. 14:55

№ п/п, присвоенный в журнале регистрации котировочных заявок: № 365;

Состояние конверта: повреждения отсутствуют, признаков вскрытия не обнаружено;

Наличие описи входящих документов: есть;

Заявка прошита, пронумерована, подписана, печать проставлена, повреждений нет.

Наличие сведений и документов, предусмотренных документацией о закупке: есть.

Предложение по цене договора составило 369440 (триста шестьдесят девять тысяч четыреста сорок) рублей, 00 копеек,  НДС не облагается, в т.ч. предложение о цене за единицу товара:

| № п/п | Наименование | Артикул | Технические характеристики | Количество (шт) | Гарантия качества | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тутор на голеностоп-ный сустав безнагрузоч-ный. | ТНО-21 | Должен быть изготовлен из термопластичных материалов, вспененных упругих и смягчающих материалов. Застежка ворсовая, типа «Велькро». Применение: перелом шейки бедра, параличи и парезы нижних конечностей различной этиологии. Наличие размеров (размер 10-14) в правом и левом исполнении. | 8 | 12 мес. | 1590,00 | 12720,00 |
| 2 | Тутор на голеностоп-ный сустав безнагрузоч-ный. | ТНО-21 | Должен быть изготовлен из термопластичных материалов, вспененных упругих и смягчающих материалов. Застежка ворсовая, типа «Велькро». Применение: перелом шейки бедра, параличи и парезы нижних конечностей различной этиологии. Наличие размеров (размер 16-22) в правом и левом исполнении. | 20 | 12 мес. | 2470,00 | 49400,00 |
| 3 | Тутор на голеностоп-ный сустав безнагрузоч-ный. | ТНО-21 | Должен быть изготовлен из термопластичных материалов, вспененных упругих и смягчающих материалов. Застежка ворсовая, типа «Велькро». Применение: перелом шейки бедра, параличи и парезы нижних конечностей различной этиологии. Наличие размеров (размер 24-28) в правом и левом исполнении. | 12 | 12 мес. | 3440,00 | 41280,00 |
| 4 | Тутор на коленный сустав (детский) | ТН4-11Д | Изделие из эластичной трехслойной ткани «Трикор», с металлическими лонгетами и застежкой «Велькро». Применение: в период реабилитации после травм и операций в области дистального отдела бедренной кости и проксимального отдела костей голени, при травмах капсульно-связочного аппарата коленного сустава, умеренная контрактура коленного сустава. Наличие размеров: 1,2,3,4,5. | 12 | 12 мес. | 1700,00 | 20400,00 |
| 5 | Тутор на коленный сустав (взрослый) | ТН4-10 | Изделие из эластичной трехслойной ткани «Трикор», с металлическими лонгетами и застежкой «Велькро». Применение: в период реабилитации после травм и операций в области дистального отдела бедренной кости и проксимального отдела костей голени, при травмах капсульно-связочного аппарата коленного сустава, умеренная контрактура коленного сустава. Наличие размеров: XS, S, M, L, XL, XXL. | 14 | 12 мес. | 4080,00 | 57120,00 |
| 6 | Тутор на всю ногу разъемный безнагрузоч-ный. | ТН8-14 | Тутор разъемный состоит из двух частей (1 часть бедро и коленный сустав, 2 часть – голень, голеностопный сустав, стопа). Должен быть изготовлен из жестких термопластичных материалов, мягких вспененных материалов, должен фиксироваться застежкой «Велькро». Применение: фиксация и коррекция соответствующих суставов и частей тела при заболеваниях ДЦП, последствий ОНМК, профилактика лечения посттравматических деформаций. Наличие размеров (размер 10-16) в правом и левом исполнении. | 16 | 12 мес. | 3400,00 | 54400,00 |
| 7 | Тутор на всю ногу разъемный безнагрузоч-ный | ТН8-14 | Тутор разъемный состоит из двух частей (1 часть бедро и коленный сустав, 2 часть – голень, голеностопный сустав, стопа). Должен быть изготовлен из жестких термопластичных материалов, мягких вспененных материалов, должен фиксироваться застежкой «Велькро». Применение: фиксация и коррекция соответствующих суставов и частей тела при заболеваниях ДЦП, последствий ОНМК, профилактика лечения посттравматических деформаций. Наличие размеров (размер 18-22) в правом и левом исполнении. | 12 | 12 мес. | 5200,00 | 62400,00 |
| 8 | Аппарат на голеностоп-ный сустав с шарниром | АНО-21 | Должен быть изготовлен из термопластичных материалов, иметь голеностопный шарнир, крепление должно осуществляться при помощи застежек «Велькро». Применение: фиксирующее, корригирующее изделие, при ДЦП, последствиях ОНМК, состояние после оперативного и консервативного лечения косолапости, период реабилитации после травм. Наличие размеров (размер 12-18) в правом и левом исполнении. | 4 | 12 мес. | 8080,00 | 32320,00 |
| 9 | Аппарат на голеностоп-ный сустав с шарниром | АНО-21 | Должен быть изготовлен из термопластичных материалов, иметь голеностопный шарнир, крепление должно осуществляться при помощи застежек «Велькро». Применение: фиксирующее, корригирующее изделие, при ДЦП, последствиях ОНМК, состояние после оперативного и консервативного лечения косолапости, период реабилитации после травм. Наличие размеров (размер 20-26) в правом и левом исполнении. | 4 | 12 мес. | 9850,00 | 39400,00 |

8. Рассмотрев заявку участника - Закрытое акционерное общество «Научно-производственный центр «Огонек» на предмет соответствия требованиям и условиям, установленными в Извещении № 7-1 от 04.10.2016 г. и в действующем Положении о закупочной деятельности ФГУП «Петрозаводское ПрОП» Минтруда России, комиссия по закупкам установила, что заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным в Извещении и Положении о закупочной деятельности.

9. По результатам рассмотрения заявки комиссия по закупкам приняла решение:

9.1. Признать запрос котировок не состоявшимся по причине подачи одной заявки.

9.2. Заключить договор поставки товаров по форме, согласно Приложению № 3 к Извещению № 7-1 от 04.10.2016 г. с участником, подавшим единственную заявку - Закрытое акционерное общество «Научно-производственный центр «Огонек» по цене 369440 (триста шестьдесят девять тысяч четыреста сорок) рублей, 00 копеек, НДС не облагается

Проголосовало «ЗА» - 5 голосов. Решение принято «единогласно».

- Подписи:

| Председатель комиссии: | _________________ Козина Л.Н. (Подпись) |
| --- | --- |
|  | _________________ Симина Е.В. (Подпись) _________________ Букова А. В. (Подпись) _________________ Васильева Н. В. (Подпись) |
| Секретарь комиссии: | _________________ Плюснина Е. А. (Подпись) |