Протокол № 8-2

вскрытия конвертов и рассмотрения заявок

на участие в запросе котировок

на закупку полуфабрикатов для производства протезов нижних конечностей в 2013 году

«19» июня 2013 г.            	                                                     г. Петрозаводск

1. Предмет запроса котировок цен: закупка полуфабрикатов для производства протезов нижних конечностей в 2013 году.

2. На заседании комиссии по закупкам по рассмотрению котировочных заявок присутствовали:

Комиссия по закупкам в составе:

Председатель комиссии: Козина Любовь Николаевна, зам.директора по хозяйственной части

Члены комиссии:

Зам.директора по медицинской части – Симина Елена Владимировна

Начальник производства – Елисеева Светлана Сергеевна

Секретарь комиссии – Волкова Екатерина Сергеевна, юрист

Кворум для принятия решений имеется.

3. Подача заявок на участие осуществлялась с «29» мая 2013 года с 09 часов 00  минут по 09 часов 00 минут «19» июня 2013 года по адресу: 185002, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Черняховского, д.51.

4. Извещение о проведении запроса котировок № 8-1 от 28.05.2013 г. было размещено на сайте www.zakupki.gov.ru в сети Интернет «29» мая 2013 г, извещение о продлении срока подачи котировочных заявок № 8-2 от 11.06.2013 г. было размещено на сайте www.zakupki.gov.ru в сети Интернет 13.06.2013 г. номер закупки 31300337041.

- 5. Процедура рассмотрения котировочных заявок проводилась комиссией по закупкам с 09 часов 00 минут «19» июня 2013 года по 09 часов 30 минут «19» июня 2013 года по адресу: 185002, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Черняховского, д.51.

6. Существенными  условиями  договора,  который  будет  заключен  с  победителем  в проведении запроса котировок, являются следующие:

6.1. Предмет договора:  Поставка полуфабрикатов для производства протезов нижних конечностей:

| № п/п | Наименование | Артикул | Технические характеристики | Количество (шт) | Гарантия качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Адаптер гильзовый трехлепестковый | 8Н01С или аналог | Опора гильзовая с тремя лепестками для пациентов до 125 кг. внутренний диаметр лепестков 100 мм, радиус сферического дна 50 мм, масса не более 151 гр., материал нержавеющая сталь | 20 | 24 месяца |
| 2. | Адаптер гильзовый четырехлепестковый | 8Н02С/О или аналог | Опора гильзовая с четырьмя лепестками, для пациентов до 125 кг., радиус сферического дна 47 мм, масса не более 92 гр., материал нержавеющая сталь | 20 | 24 месяца |
| 3 | Адаптер гильзовый поворотный с РСУ | 8Н04ст или аналог | Опора гильзовая с РСУ под пирамидку, для пациентов до 100 кг, радиус сферического дна 50 мм, расстояние между лепестками 97 мм, масса не более 194 гр., материал сталь-титан | 15 | 24 месяца |
| 4 | Адаптер гильзовый поворотный с пирамидой | 8Н05ст/о или аналог | Опора гильзовая с РСУ с пирамидкой, для пациентов до 100 кг, радиус сферического дна 50 мм, расстояние между лепестками 97 мм, масса не более 180 гр., материал сталь-титан | 5 | 24 месяца |
| 5. | Адаптер под пирамиду | 4Н07А/100-к или аналог | Адаптер с 4-мя винтами и трубкой 30 мм, высота 100 мм, материал корпуса алюминий, винтов - нержавеющая сталь. В процессе подгонки допускается обрезка трубки. Масса не более 91 гр. | 5 | 24 месяца |
| 6. | Адаптер-хомут с пирамидой | 4Н01С-К или аналог | Адаптер-втулка применяется в протезах нижних конечностей и служит для регулируемого соединения модулей между собой. Имеет 4 юстировочных винта и 1 стяжной. Под трубу 30 мм. Цельный металлический корпус без использования пластмассы. Материал - нержавеющая сталь. Масса не более 140 гр. | 20 | 24 месяца |
| 7. | Щиколотка для стопы ППУ с пирамидой | 2Н03А/80 или аналог | Адаптер-щиколотка для стоп ППУ с пирамидкой для установки в модульные протезы, 3 размера: 80, 94 и 103 мм, материал корпуса алюминий, пирамидки - нержавеющая сталь, для пациентов до 100 кг. | 10 | 24 месяца |
| 8. | Щиколотка для стопы ППУ с пирамидой | 2Н03А/94 или аналог | Адаптер-щиколотка для стоп ППУ с пирамидкой для установки в модульные протезы, 3 размера: 80, 94 и 103 мм, материал корпуса алюминий, пирамидки - нержавеющая сталь, для пациентов до 100 кг. | 20 | 24 месяца |
| 9. | Модуль несущий | 3Н01С/200-к или аналог | Модуль несущий, используется в протезах голени и бедра, наружный диаметр трубы 30 мм, толщина стенки 2мм, длина модуля 218,5 мм, масса не более 206 гр., для пациента до 100 кг, материал нержавеющая сталь. | 20 | 24 месяца |
| 10. | Модуль коленный одноосный с замком | 6Н06А/3 или аналог | Узел коленный замковый, моноцентрический, имеет гибкую тягу замка, технологический винт для примерочной сборки, для пациентов до 125 кг низкой активности, масса модуля не более 299 гр., законцовки: пирамидка - хомут, материал алюминий. | 10 | 24 месяца |
| 11. | Модуль коленный одноосный с замком | 6Н01С/1 или аналог | Модуль коленный, полицентрический для пациента до 125 кг, угол сгибания до 135⁰, масса модуля не более 473 гр., материал сталь | 5 | 24 месяца |
| 12. | Наколенник ICEFLEX ENDURANCE для крепления протеза голени, высокая и средняя активность | Iceflex-F-0107 или аналог | Наколенник для фиксации протеза голени, с внутренним силиконовым слоем, наружный слой тканевый, анатомический изгиб в области колена. | 2 | 3 месяца |
| 13. | Стопа Стопа LP VARI-FLEX EVO, адаптер-пирамидка, низкий профиль, расщепленный носок, стандартная высота пятки | Vari-flex EVO VLPE или аналог | Стопа углепластиковая низкопрофильная, разрезной киль, активная пятка CarbonX для средней и высокой активности, адаптер пирамидка, 9 уровней жёсткости, стандартная высота пятки, максимальный вес пациента до 166 кг. | 1 | 36 месяцев |
| 14. | Косметическая оболочка для FLEX-FOOT с EVO | Vari Flex EVO FCEO или аналог | Косметическая оболочка для стопы углепластиковой для средней и высокой активности с разрезным J-образным килем. | 1 | 2 месяца |

6.2. Источник финансирования: собственные средства Заказчика.

6.3. Место поставки товара: 185002, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Черняховского, д.51.

6.4. Срок поставки: до 31.12.2013 года отдельными партиями. Сроки поставки отдельных партий определяются Заказчиком в одностороннем порядке с учетом имеющейся потребности в товарах. Номенклатура, ассортимент, количество, стоимость и сумма Товаров по каждой партии определяется сторонами в Заявке Заказчика дополнительно, а также в Счетах, выставляемых поставщиком. Заявка считается полученной, если она передана Заказчиком поставщику по факсу или электронной почте.

Товар по каждой конкретной Заявке отгружается Заказчику в срок не позднее 10 дней с момента получения Заявки. Передача Товара, указанного в Заявке, может осуществляться целиком (одновременно) или частями (по отдельности), о чем поставщик обязуется письменно известить Заказчика с предоставлением гарантии поставки Товара, указанного в Заявке.

6.5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): 490 000 (Четыреста девяносто тысяч) рублей.

6.6. Порядок формирования цены договора (цены лота): в цену договора входят стоимость тары, упаковки и маркировки. Цена сформирована с учетом расходов уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

6.7. Форма, сроки и порядок оплаты товара: безналичный расчет, на основании счетов, выставленных за конкретную партию товара в соответствии с заявкой Заказчика  (отправленной по факсу или по электронной почте); без предоплаты, по факту осуществления поставки товаров, в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента поступления товара на склад Заказчика.

6.8. Товар должен быть сертифицирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации. Вместе с товаром поставщик должен представить полный комплект технической и разрешительной документации: регистрационные удостоверения (декларации), сертификаты соответствия, а также необходимые отгрузочные документы.

6.9. Товар должен быть свободен от прав третьих лиц. Товар должен быть новым (ранее не быть в эксплуатации и не являться выставочным образцом).

6.10. Товар должен быть отгружен в упаковке, предохраняющей его от повреждений и порчи при погрузке (разгрузке), перевозке и хранении.

6.11. Заказчик имеет право в процессе исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке увеличить объем всех предусмотренных договором Товаров в случае выявления потребности в дополнительных поставках, не предусмотренных настоящим Договором, а так же уменьшить объем или снять часть Товаров, предусмотренных настоящим Договором в случае уменьшения или отсутствия потребности.

7. Комиссией по закупкам в порядке номеров, присвоенных в регистрационном журнале, были рассмотрены заявки участников запроса котировок с предложенными в них ценовыми предложениями.

Поступила 1 заявка на участие в запросе котировок:

7.1. Участник:  ООО «МЕТИЗ ИМПЭКС»

ИНН/КПП, ОГРН: 5029145022/502901001, 1105029013693

Почтовый адрес/контактный телефон: 141009, Московская обл., Мытищинский р-н, г.Мытищи, ул. Колонцова, д.5; (495) 648-12-43

Дата и время поступления заявки: 05.06.2013 г. 16:08

№ п/п, присвоенный в журнале регистрации котировочных заявок/ № вх.: № 6/   № 187;

Состояние конверта: повреждения отсутствуют, признаков вскрытия не обнаружено;

Наличие описи входящих документов: есть;

Заявка прошита, пронумерована, подписана, печать проставлена, повреждений нет.

Наличие сведений и документов, предусмотренных документацией о закупке: есть.

Предложение по цене договора составило 487 800,00 (Четыреста восемьдесят семь тысяч восемьсот рублей 00 копеек), НДС не облагается, в т.ч. предложение о цене за единицу товара:

| № п/п | Наименование | Артикул | Количество (шт) | Цена за единицу. (руб.) | Итоговая цена (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Адаптер гильзовый трехлепестковый | 8Н01С | 20 | 1 460 | 29 200 |
| 2. | Адаптер гильзовый четырехлепестковый | 8Н02С/О | 20 | 1 450 | 29 000 |
| 3 | Адаптер гильзовый поворотный с РСУ | 8Н04СТ | 15 | 2 710 | 40 650 |
| 4 | Адаптер гильзовый поворотный с пирамидой | 8Н05СТ/О | 5 | 2 710 | 13 550 |
| 5. | Адаптер под пирамиду | 4Н07А/100-К | 5 | 1 330 | 6 650 |
| 6. | Адаптер-хомут с пирамидой | 4Н01С-К | 20 | 1 450 | 29 000 |
| 7. | Щиколотка для стопы ППУ с пирамидой | 2Н03А/80 | 10 | 2 500 | 25 000 |
| 8. | Щиколотка для стопы ППУ с пирамидой | 2Н03А/94 | 20 | 2 500 | 50 000 |
| 9. | Модуль несущий | 3Н01С/200-К | 20 | 1 660 | 33 200 |
| 10. | Модуль коленный одноосный с замком | 6Н06А/3 | 10 | 8 320 | 83 200 |
| 11. | Модуль коленный одноосный с замком | 6Н01С/1 | 5 | 12 350 | 61 750 |
| 12. | Наколенник ICEFLEX ENDURANCE для крепления протеза голени, высокая и средняя активность | Iceflex-F-0107 | 2 | 8 580 | 17 160 |
| 13. | Стопа Стопа LP VARI-FLEX EVO, адаптер-пирамидка, низкий профиль, расщепленный носок, стандартная высота пятки | Vari-flex EVO VLPE | 1 | 64 720 | 64 720 |
| 14. | Косметическая оболочка для FLEX-FOOT с EVO | Vari Flex EVO FCEO | 1 | 4 720 | 4 720 |

8. Поскольку после продления срока подачи котировочных заявок не подано дополнительно ни одной заявки, комиссия по закупкам рассмотрела заявку единственного участника (ООО «МЕТИЗ ИМПЭКС») на участие в запросе котировок в соответствии с требованиями и условиями, установленными в извещении и проведении запроса котировок, и установила, что заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным в извещении и проведении запроса котировок.

По результатам рассмотрения заявки комиссия по закупкам приняла решение о направлении участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в запросе котировок, проекта договора. Проект договора будет передан в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в запросе котировок.

- Подписи:

| Председатель комиссии: | _________________ Козина Л.Н. (Подпись) |
| --- | --- |
|  | _________________ Симина Е.В. (Подпись) |
|  | _________________ Елисеева С.С. (Подпись) |
| Секретарь комиссии | _________________ Волкова Е.С. (Подпись) |